测量设备溯源抽查表

编号：0092-2018-2022

| 企业名称 | 湖南城通塑业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术部 | 万能试验机 | 2932 | XWW-20kN型 | ±1% | 0.3级标准测力仪 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.05.07 | √ |
| 技术部 | 游标卡尺 | 15C1803554 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块 4等 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.05.07 | √ |
| 技术部 | 电子秤 | 1313680 | TCS-200 | ±0.1kg | 标准砝码 F1级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.05.07 | √ |
| 技术部 | 钢卷尺 | DL9010B | 10m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺 U=5μm+5×-6L | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.05.07 | √ |
| 技术部 | 电子天平 | 1951 | HZ2004 | U=0.2mg k=2 | 标准砝码 E2等 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.05.07 | √ |
| 技术部 | 数显巴氏硬度计 | 205648 | 934-1S | ±2.0HBa | 巴克尔硬度块 U=0.5HBa,k=2 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.05.07 | √ |
| 技术部 | 溶体流动速率仪 | 2263 | XNR--400B | ±10% | 聚乙烯熔体流动速率标准物质U=0.35g/10min,k=1 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.05.07 | √ |
| 技术部 | π尺 | 811329 | (200-700) mm | ±0.05mm | 标准钢卷尺 U=5μm+5×-6L | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.05.07 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至深圳华科计量检测技术有限公司检定、校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年 7 月 26 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。