编号：0039-2019-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 咸阳盛宏重型汽车零部件制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质量部 陪同人员:周婷婷 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查，编号030451475 杠杆千分尺，经2022年5月11日校准，未对该计量器具进行计量确认。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 标准7.1.1条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.7.24 |  |  |  |
| 纠正措施: 立刻对该计量器具进行计量确认，举一反三对所有计量器具计量确认检查避免类似现象发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期: |  |  |  |

可另附页