测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告

认 证 企 业： 温州市瓯斯特阀门有限公司

编   号：      0029-2018-2022

审核类型：       年度监督审核

编号：0029-2018-2022

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 温州市瓯斯特阀门有限公司 | 企业联系人 | 李剑锋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0230 | 证书有效期 | 2023-03-14 |
| 监督审核次数 | 第四次监督审核 | 本次监督时间 | 2022-08-07 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 韩沁 | 注册证书编号 | 2019-M1MMS-1274271 |
|  | 余慧 | 注册证书编号 | 2021-M1MMS-1207225 |
| 监督审核涉及 的区域或部门 | 管理层、质量部、办公室、采购部、生产部、技术部、销售部、生产车间 |  |  |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021年05月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：加强了测量设备的检定校准工作，提高了计量基础水平。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于2022年05月20日-05月22日组织了公司测量管理体系内审，对公司6个部门及生产车间进行了全要素的审核，未发现不符合项。

2.2管理评审情况：企业于2022年5月25日开展了测量管理体系管理评审，会议由总经理李建忠主持，管理者代表、各职能部门负责人及计量人员参加。会议针对各部门体系运行情况、内审情况、计量目标完成情况、顾客满意度等方面进行了评审。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查外圆尺寸测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查外圆尺寸测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查外圆尺寸测量过程，采用与参考标准比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查外圆尺寸测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查外圆尺寸测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f)测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备均送温州市计量科学研究院、深圳广测技术有限公司和深圳新广行检测技术有限公司进行检定/校准。抽查7台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：电、水，2021年折合能耗约26吨标准煤,不属于重点用能单位。企业配备能源计量器具电能表总表和水表总表，分别由供电公司和自来水公司负责检定，准确度等级满足要求。能源计量管理满足GB17167要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业上年度监审共开具4个不符合项。即1.查现场测量设备已粘贴标识是校准证,与标准和公司体系文件要求不符合。2.查见现场使用的编号为YY01142的耐震电接点压力表及硬度计未能提供检定/校准证书。3.查见企业计量器具台帐统计有113件，超声波测厚仪未纳入计量器具台账。4.查关键测量过程闸板密封面硬度测量，未按规定频次进行持续监视。现场查验不符合项的整改情况，企业已按照纠正措施实施了整改，整改符合要求，同意关闭不符合项。

本次监督审核开具1个不符合项，现场查见电子吊秤未有标识，未能提供检定校准证书，不符合要求。

6.对投诉的处理情况：

企业2021年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查2021年企业制定的7项计量目标已分解到质量部，有具体指标可测量，每年进行一次统计，年终汇总，并于次年提交管理评审。计量目标管理满足要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。企业生产经营地址变更为温州经济技术开发区滨海六道338号。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象宣传、对内产品质量稳定与提升、计量管理水平提高、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

10.对销售和服务的审核

抽查闸阀产品的销售合同，合同编号LYGF-12-CG-2022-0282，签订时间2022年05月09日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见:

通过2022年08月07日，对温州市瓯斯特阀门有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作规范。综上所述，审核组认为温州市瓯斯特阀门有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：                                 日 期：2022.08.07

审核组成员（签字）：                                 日 期：2022.08.07

北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日 期：