编号：0069-2018-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆市三星机械制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 技术部 陪同人员:周楸智 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查 未提供编号为E41428千分尺进行计量确认记录。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022-2003标准7.1.4条款的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期: |  |  |  |
| 纠正措施: 立刻对该计量器具进行有效确认，举一反三的公司所有计量器具排查，避免类似现象发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期: |  |  |  |

可另附页