编号：0255-2019

不符合项报告

企业名称：大庆市兆亿铸造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:质量工艺部 陪同人员:陈连发

不符合事实描述： 抽查铸造轴承端盖记录，编号为20191123012，记录中未对端盖止口深度进行检验，不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.3条款“应保存测量管理体系运行所需要信息的记录……”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准的6.2.3条款 程序 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名:审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页