编号：0106-2019

不符合项报告

企业名称： 江苏金泰堡机械制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:生产运营部 陪同人员: 孙静静

不符合事实描述： 生产现场有一台(0-300)mm的数显测高仪尚未进行检定,不符合标准要求. 不符合认证审核准则条款号：____6.3.1__________________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2019.7.28

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页