测量不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：《衡器校准方法和操作规程》

1.2检测环境条件：常温

1.3被测对象：5kg标准砝码

1.4测量设备：ACS-15型电子计价秤，测量范围为（0～15）kg，其最大允许误差：±0.0075kg

1.5测量数学模型

———标准砝码质量

———电子计价秤读数

2.最佳测量值

对5kg标准砝码重复测量10次，测得结果（单位：kg）

：5.000、5.000、4.995、4.995、5.000、5.000、5.000、5.000、4.995、5.000

4.998

3. 方差及灵敏系数

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定包括测量重复性引入的不确定度和电子计价秤引入的不确定度

4.1重复性引入的不确定度

4.2电子计价秤引入的不确定度

电子计价秤其最大允许误差±0.0075kg，估计均匀分布

4.3测量读数值的不确定

5．合成标准不确定度

6．扩展不确定度

取kg

7.结果报告：kg  ()