编号：0856-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司 | 不符合报告编号： | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 制造部 陪同人员:张雪慧 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查现场直读光谱仪使用的校准证书未做计量确认. 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022－2003标准7.1.1计量确认条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.8.12 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即对照要求对该设备证书进行确认。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施可行。 审核组代表签名: 日期：2022.08.12 |  |  |  |

可另附页