[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


项目编号：0894-2021-2022
审核员现场审核记录一

企业名称：江苏铁锚玻璃股份有限公司 
审核员：  吴素平                                              审核日期2022年08月22日     

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准
条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况，对投诉的处理情况。产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。
检查了2022年(1-7)月份的外部顾客反馈情况表，共98起，主要是产品外观方面的问题，没有因测量引起的反馈情况，企业目前也尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 
企业的产品玻璃，都是以顾客要求(客户图纸)进行生产的，产品无新增。 
	体系管理部

销售部
	否

	2
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查JSTM/MM-2021《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及7项质量目标一致，有具体指标可测量，每半年统计一次，查JSTM/MR-02-01(A)《2022年度公司测量工作计划》及JSTM/MR-02-02(A)《测量目标完成情况表》已由体系管理部每半年统计，考核，均达标。
	体系管理部
采购部
销售部

	否

	3
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查企业编制的JSTM/MP-11-2021
《外部供方管理控制程序》，测量设备和辅助材料/消耗性材料由采购部负责采购，制定供方评价准则，建立了《供方再评价表格》，核实相关资质并制定并保存《合格供方评价表》。体系管理部协助供应部对测量设备的供方和外协检测校准机构进行选择和确定、统一负责对外委测量设备送检及联系工作。
编制了《合格供方名录》、《合格供方再评价表》，保存了资质证书，抽查其中提供校准/检定服务的：中国赛宝实验室计量检测中心、海安市综合检验检测中心、南通市计量检定测试所、中测国信（北京）计量检测技术有限公司四家服方供方进行了评价和管理，符合要求。
	采购部
体系管理部
	否

	4
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核
5.4管理评审

	检查了企业提供的内审资料：企业于2022年05月(20-21）日，组织了测量体系的内部审核工作，分三组对体系涉及的所有部门、长江西路128号及西园大道109号的（所有生产车间）进行了全要素的审核,审核组检查了企业内审计划表、会议签到表、内审检查表、内审报告及不符合报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改，不符合项已关闭。
检查了企业提供的管理评审资料：企业于2022年07月19日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理吴贲华主持，根据管理评审内容的要求，管代及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，评审输出了三条输出事项，并编制了《输出事项改善报告》，规定了主导部门、实施对策、计划完成日期及效果确认，满足要求。
	体系管理部

	 否

	5
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制的JSTM/MP-16-2021《测量满意度管理程序》，规定体系管理部负责内部顾客满意度的调查和分析，销售部负责外部顾客满意度调查和分析。
2022年03月25日共调查内部顾客5份，内部顾客满意度超过目标要求，外部顾客满意度调查采用内外部顾客 40%+客观 指标评分60%的方式，进行评价，发出10份顾客满意度调查表，收回10份，目标90%，实际91.17%，满足目标要求。 
	销售部
体系管理部
	否

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件胶片厚度测量过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	体系管理部
 
	否

	7
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况：

1、检查了体系管理部提供的《测量过程及控制一览表》，未将钢化成型工艺过程中的温度控制测量过程识别出来，不符合GB/T 19022-2003标准7.2.2条款。

企业采取了纠正措施：体系管理部编制的《测量过程及控制一览表》，已将钢化成型工艺过程中的温度控制测量过程识别出来，列入一览表，并统一管控，满足要求。
2、检查体系管理部的《模检具台帐》，只有合格证到期日期，没有验证日期及验证周期或频次，不符合GB/T 19022-2003标准中 6.3.1条款。
企业采取了纠正措施：提供了JSTM/QA-JL-021《专用检具台帐》，增加了验证周期、验证日期，所有专用检具均在有效期内，满足要求。 
上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。
	体系管理部

	否

	8
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	体系管理部

	否

	9
	强制检定
	计量法制要求
	抽查了相关部门质量记录，记录中基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业的强检计量器具107只，主要是用于安全防护的压力表，抽查了其中二只压力表：出厂编号d1354，（0-1.6）MPa,1.6级的压力表，检定日期2022年08月10日，有效期至2023年02月09日；出厂编号897V093-1，型号0-2.5MPa,1.6级压力表，检定日期2022年07月29日，有效期至2023年01月28日；均在有效期内使用，满足要求。 
	体系管理部
采购部
销售部
	否

	10
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、企业实力展示等。
	体系管理部
	否

	11
	组织机构及资质的变更情况
	
	 企业的机构及资质无任何变化。
	体系管理部
	否

	12
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查两份合同：1.企业与重庆中车长客轨道车辆有限公司购销合同，合同编号YCKY20220206，签订时间2022年02月20日。产品：活动窗组成、大窗组成、小窗组成，有技术要求、质量保证系统及质量控制、检验、检查、测试与放行通知等，2. 企业与中车广东轨道交通车辆有限公司购销合同，合同编号B050500401，签订时间2022年06月30日。产品：司机室前窗玻璃，有质量标准、检验与验收等，购销售合同中的产品，已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	销售部
	否


 2 / 2

