编号：0840-2022

不符合项报告

| 企业名称： 陕西金叶印务有限公司 | 不符合报告编号： | 03 |
| --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员: 苏元聪 |  |  |
| 不符合事实描述： 960凹印机上，型号1-0065Z-L,编号07118.1温度传感器，未进行有效性溯源。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022标准条款7.3.2条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.8.11 |  |  |
| 纠正措施: 立刻对该计量器具进行溯源，并举一反三对生产设备配置的计量器具进行排查，确保生产过程计量器具的有效溯源。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期： |  |  |

可另附页