编号：0983-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆市镁华仪仪表衡器有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 办公室 陪同人员:韩笑 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 抽查发现办公室提供的JJG/226-2001《双金属温度计检定规程》，该标准已作废，该标准已更新为JJF/T1908-2021《双金属温度计校准规范》，不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.2.1程序条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2022.8.15 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即将该标准更新，同时检查企业在用的其它标准，及时更新，杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：2022.8.15 |  |  |  |

可另附页