编号：0890-2021-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 成都尚光电子有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 综合部 陪同人员:肖顺 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 检查综合部时发现其使用的编号为SG005的接地电阻仪校准日期为2021年08月19日。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准7.3.2条款的条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.08.21 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即对该设备进行溯源。 企业部门代表签名: 审核员签名: 2022.08.21 |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期:2022.08.21 |  |  |  |

可另附页