编号：0988-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 大庆中英飞达油田技术开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号/管理编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 7673 | (0~300)㎜ | ±0.04㎜ | 量块5等 | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 2022.8.15 | √ |
| 生产技术部 | 外径千分尺 | 906391 | (25~50)㎜ | ±4μm | 量块 3等 平行平晶 1级合格 平面平晶1级合格 | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 2022.8.15 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | ZYFD-003 | (0~1.6)MPa | Urel=0.25%,k=2 | 数字压力表校准装置 0.05级 | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 2022.6.23 | √ |
| 生产技术部 | 万用表 | ZYFD-001 | VC890D | DCV: Urel=0.17%,k=2 DCI: Urel=0.22%,k=2 R: Urel=0.21%,k=2 | 多功能校准仪 DCU:Urel=0.0004%,k=2 ACI:Urel=0.04%,k=2 T:Urel=0.3%,k=2 | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 2022.6.23 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳国检计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由生产技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年8月20日全天~ 8月21日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。