编号：1005-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 上海燕龙基再生资源利用有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 电子台秤 | 2169022 | TCS-150 | Ⅲ级 | 砝码 25kg,M1等级 | 上海中田计量校准检测技术服务公司 | 2021.11.22 | √ |
| 生产部 | 电子计价秤 | 3114021 | ACS-3kg | Ⅲ级 | 砝码 1kg-10kg,F1等级 | 上海中田计量校准检测技术服务公司 | 2021.11.22 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 5074 | （0-200）mm | ±0.03mm | 量快 四等 | 上海中田计量校准检测技术服务公司 | 2021.11.22 | √ |
| 生产部 | 电子汽车衡 | 1709181251 | 80t/10kg | Ⅲ级 | 砝码 5kg,25kg,1000kg，M1等级 | 上海市计量测试技术研究院 | 2021.12.1 | √ |
| 生产部 | 皮带称 | 190404 | 465D+ | 1级 | 砝码，M1等级 标准砝码，F1等级 | 广东六零二计量检测有限公司 | 2022.7.18 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备有生产部委托有相应资质的机构检定/校准，抽查5份测量设备检定/校准证书，量值溯源符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年08月23日上午~ 08月 24日 下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |