编号：0260-2019

不符合项报告

企业名称：天津金顺科技发展股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 行政部 陪同人员: 朱云波

不符合事实描述： 查《合格供方台账》中洛氏硬度计校准服务的供方是“东莞市帝恩检测有限公司”，未提供出该供方的合格评价记录。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的 6.4 外部供方 条款。 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 鞠录梅 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2019.12.24

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 已完成。见附件（E相关证据） 审核组代表签名: 鞠录梅 日期：2019.12.24

可另附页