编号：0719-2021-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 河南瑞腾塑胶集团有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:杨祖莹 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查企业在用的差示扫描量热仪，编号：DSC20826,型号：DSC-600没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1 测量设备条款。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.3.1 测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.9.1 |  |  |  |
| 纠正措施: 1立即将该测量设备纳入测量设备台账中管理，对在用的其它测量设备进行检查，杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正预防措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2022.9.1 |  |  |  |

可另附页