编号：0123-2019-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 梅河口市兴业精密钢管有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:周立东 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查企业测量设备台账中，测量设备显微维氏硬度计型号VS-1000V的准确度等级标注错误，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1 测量设备条款。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准中6.3.1 测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√_____； 审核员(签名)_陪同人员(签名)_ 企业部门代表（签名）__ 日期:2022年8月25日 |  |  |  |
| 纠正措施: 1，立即将实际准确度等级标注清晰，对其它测量设备的准确度等级进行检查杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2022.8.25 |  |  |  |

可另附页