编号：0597-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 武汉市江汉石油机械有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 技术工艺部 陪同人员:吴翔 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 检查技术工艺部的技术文件HLGF0084《来料检验规范》产品:聚酰亚胺薄膜中检验项目，厚度(0.05±0.01)mm、HLGF0035《来料检验规范》产品:0.35NMN相间绝缘中检验项目，厚度(0.35±0.04)mm，检验工具为游标卡尺，根据计量要求导出方法，配备的游标卡尺的允许误差不能满足要求。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022:2003标准7.2.2条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √_ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.09.16 |  |  |  |
| 纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：2022.09.16 |  |  |  |

可另附页