测量设备溯源抽查表

编号：0182-2020-2022

| 企业名称 | 湖州新天外绿包印刷有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 折痕挺度仪 | J024 | 79-11-00-001 | U=0.3g(k=2) | 砝码：F1等级 电子天平：I级 | 湖州市检验检测中心 | 2021.12.31 | √ |
| 质量管理部 | 油墨摩擦仪 | J021 | Sutherland2000 | 质量：U=0.02g 速度：U=0.5r/min 粗糙度：U=0.3µm 橡胶硬度：U=0.2HS (k=2) | 电子天平：II级 转速表：0.1级 游标卡尺： MPE:±0.02mm | 湖州市检验检测中心 | 2021.12.31 | √ |
| 质量管理部 | 电子水分仪 | J098 | MX-50 | U=0.003g k=2 | 砝码：F1等级 | 湖州市检验检测中心 | 2021.12.31 | √ |
| 质量管理部 | 摩擦系数测定仪 | J022 | 32-07-00-0001 | 质量：U=0.03g K=2； 速度：U=0.4mm/min K=2 | 游标卡尺： MPE:±0.02mm 电子天平：II级 | 湖州市检验检测中心 | 2021.12.31 | √ |
| 制造中心 | 读数放大镜 | J068 | 1DIV/0.05mm | Urel=0.2% k=2 | 标准玻璃线纹尺 MPE:±2μm | 上海英菲计量设备检测有限公司 | 2022.01.04 | √ |
| 制造中心 | 色差仪 | J020 | Color-Eye7000A | 色差 MPE≤0.07 | 色差仪 一级 | 上海英菲计量设备检测有限公司 | 2022.01.04 | √ |
| 质量管理部 | 量筒 | J074 | 1000mL | U=1.0mL (k=2) | 电子天平：证书号194009681 标准水银温度计：证书号185511580 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.01.12（三年） | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备计量确认控制程序》、《外部供方控制程序》、《量值溯源控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备委托湖州市检验检测中心、上海英菲计量设备检测有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司进行检定/校准，检定/校准证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年09月02日下午~ 09月 04日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。