[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0158-2020-2022
审核员现场审核记录

企业名称：咸阳天力商品混凝土有限公司

审核员：                                              审核日期： 2022.9.5
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	2021年8月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。
2022年未新增计量要求。通过测量管理体系的认证咸阳天力商品混凝土有限公司在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面基本没有顾客投诉。企业组织机构没有变更，产品品种没有增加，产量进一步增加。
	行政部

实验室

安环部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2022年1月到8月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。
	质检部

	

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？

是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年5月9日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理王艳茹主持，由管理者代表刘亚军汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。

	行政部

实验室

安环部
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方要求对方必须要有资质并选择在同行业中口碑好的企业并对对方的业绩进行评价和监视。

企业测量设备均送至西安计量技术研究院、江苏世通仪器检测服务有限公司、陕西巨鑫检验检测有限公司检定、校准。查西安计量技术研究院、江苏世通仪器检测服务有限公司、陕西巨鑫检验检测有限公司进行的合格供方评价，满足要求。
	行政部

实验室

安环部
	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查实验室，出厂编号：121093 电液式压力试验机、出厂编号：5703025074 电子天平、出厂编号：21080042数字回弹仪等测量设备，经西安计量技术研究所2022.4.29检定，设备上已粘贴确认合格标签。

查提供《测量设备台帐》，企业的测量设备42台件测量设备建立了台账并且测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。
公司计量器具均由通过外部校准/检定进行溯源。测量设备溯源情况详见《测量设备溯源抽查表 》。
	行政部

实验室

安环部
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	有计量确认程序。查《设备校准结果确认记录表》。现场检查编号121324型号DYE-300的  电液式压力试验机，检定日期2022年4月29日，确认标识完好。查编号为：21080042数字回弹仪，检定日期2022年4月29日，确认标识完好；查编号：YK201205210型号为FA2004B的电子天平  检定日期2022年4月29日，确认标识完好。检查验证过程符合要求。
	行政部

实验室

安环部
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	提供《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业共识别了43个测量过程，企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。抽查其中关键重要测量过程1个，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。

抽查：胶砂配合比称重测量过程，编制规范符合要求，计量要求导出经过验证，有效性得到确认
	行政部

实验室

安环部
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	已形成测量不确定度评定程序；查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。

具体见报告所附的不确定度评定原始记录。
	行政部

实验室

安环部
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查2022年6月5日的顾客满意度调查汇总表满意度为96.5％。
	行政部

实验室

安环部
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年5月6日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于5月6日完成整改。
	行政部

实验室

安环部
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司对识别的测量过程实施了定期检查；对主要测量过程实施了统计分析。详见监视控制记录。
	行政部

实验室

安环部
	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	查2021年外审开出了一项不符合项报告：审核生产部发现，编号001的SCS-60型电子汽车衡（量程60t 2021年7月22日经西安计量技术研究院检定）用于大宗物料检测，采用比对的方法实施监视，但不能提供对该检测过程的监视记录。

企业对不符合组织了纠正，1.建立了监视制定完善了监视记录；2.对相关人员进行培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。
	行政部

实验室

安环部
	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 


	行政部

实验室

安环部
	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位，

企业强检计量器具为进出场物料称重和能源结算共5台件已全部检定。

	行政部

实验室

安环部
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要用能源：柴油、电力，2021年全年折合标煤2628.6吨。不是重点耗能单位。
	行政部

实验室

安环部
	否

	16
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	该企业共有能源计量器具3台，已经进入测量设备台账；配备的电能表为0.5级符合GB17167－2006的要求。
	行政部

实验室

安环部
	否

	17
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	该企业对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书

已用于企业形象广告宣传和产品招投标，已取得成效。
	行政部

实验室

安环部
	否

	18
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查：合同编号NQ-SJDDXM-20220621-009，

签订时间2022年6月21日与陕西秦道建设工程有限公司签订预拌混凝土的销售合同，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	行政部

实验室

安环部
	否


 1 / 7

