不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS Q:监查1,E:监查1,O:监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 郑州日成图书有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 办公室 | 陪同人员 | 乔文帅 |
| 不符合事实描述: 现场查看公司库房区域配备有灭火器，但被杂物挡住，不符合规定要求。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 ☑ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准4.4.7条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 现场查看公司库房区域配备有灭火器，但被杂物挡住，不符合规定要求。

纠正情况： 立刻对库房进行现场整改，清理堆积杂物，使消防通道畅通。

原因分析： 相关人员对GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准4.4.7条款和《应急准备和响应控制程序》培训不到位，没有认识到该问题的重要性。

纠正措施： 组织相关人员进行培训。 预定完成日期：2019年12月28日前

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：                   日期:

整改前：

整改后: