编号：0818-2021-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 岐山振兴现代锻造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术质量部 | 外径千分尺 | 219670 | (25-50)mm | ±0.005mm | 4等量块 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2022.6.8 | √ |
| 生产部 | 深度游标卡尺 | 3206792119 | （0-200）mm | ±0.02mm | 4等量块 |  | 2022.6.8 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | E99299 | （0～600）mm | ±0.02mm | 4等量块 |  | 2022.6.8 | √ |
| 技术质量部 | 游标卡尺 | 4609052894 | （0～300） mm | ±0.02mm | 4等量块 |  | 2022.6.8 | √ |
| 技术质量部 | 外径千分尺 | 1446367 | （125～150）mm | ±0.005mm | 4等量块 |  | 2022.6.8 | √ |
| 技术质量部 | 外径千分尺 | 173830 | （150～175）mm | ±0.005mm | 4等量块 |  | 2022.6.8 | √ |
| 技术质量部 | 布氏硬度计 | 0123 | HB-3000B | ±12HL | 标准布氏硬度块 |  | 2022.6.8 | √ |
| 技术质量部 | 热电偶 | 2018.4 | WRN-122 | ±2.0℃ | 二等标准铂热电阻温度计 |  | 2022.6.8 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高标准器，测量设备送中国航发南方工业有限公司计量实验室检定/校准，抽查8份测量设备，证书信息满足要求，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年 9 月 7 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。