[image: image1.jpg]nﬂﬁﬁ



   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0177-2020-2022
审核员现场审核记录（远程）
企业名称：宜春钽铌矿有限公司

审核员：[image: image2.png]


                                            审核日期： 2022年09月08-09日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2以顾客为关注焦点


	公司的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。
公司组织机构无变更，产品无新增。
公司在物料交接、能源、安全、现场管理等方面未接到有顾客投诉、纠纷、处理等状况。


	销售部

	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	公司制定了测量管理体系质量目标：A类测量设备周检率达100%，B类测量设备周检率达100%；

采矿场和坪石选矿厂只对产品质量指标进行了分解，未对测量设备周检率进行分解。加强质量目标的分解。
	采矿场

坪石选矿厂
	否

	3
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	查采矿场《测量设备管理台账》，共有19台件测量设备， 纳入台账管理，抽出厂编号为VAPN14511844的测量型GNSS接收机，B类，中海达V98，有效期2021.09.18-2022.09.17；检定单位为江西省测绘成果质量监督检验测试中心，
查坪石选矿厂抗震压力表（HY71511861050） ，（0-2.5）MPa，检定证书，有效期至2022.11.04；检定单位为江西省宜春市计量所，现场标识和证书信息一致。

现场环境满足测量设备使用要求。

公司所有测量设备都经过溯源.详见《测量设备溯源抽查表》。    
	采矿场

坪石选矿厂
	否

	4
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	查采矿场编号为VAPN14511844的测量型GNSS接收机，B类，中海达V98，有效期2021.09.18-2022.09.17；检定单位为江西省测绘成果质量监督检验测试中心，公司2021.9.20对其进行了计量确认，结论为满足使用要求。

查查坪石选矿厂抗震压力表（HY71511861050） ，（0-2.5）MPa，检定证书，有效期至2022.11.04；检定单位为江西省宜春市计量所，公司2022.06.21对其进行了计量确认，结论为满足使用要求。


	采矿场

坪石选矿厂
	否

	5
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	采矿场和坪石选矿厂均没有新增测量过程。查《游标卡尺300mm测量过程控制规范》测量设备配备合理，验证方法等满足要求。
	采矿场

坪石选矿厂
	否

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	公司从2022年8月15至30日对1-8月累计销售钽铌矿、锂云母、粗长石的客户发出了满意度调查表10份，回收了10份，调查内容从产品价格、质量、技术指导、交货准时度、化验数据结果等5个方面对公司进行了评价，评价得分为85%。从数据分析看，公司产品性价比、产品质量、技术指导得分为很满意，交货准时度及化验数据结果是影响公司满意度不高的主要因素。

公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和重大质量事故发生。
	销售部


	否

	7
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	采矿场：2021年监督审核开出1个不符合项，现已完成整改；

坪石选矿厂：2021年8月全过程内审提出了1个不符合项，完成整改
销售部：2021年监督审核未开出不符合项。
	采矿场

坪石选矿厂

销售部
	否

	8
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围

	产品的销售

	抽查宜春钽铌矿有限公司矿产品购销合同，合同编号TNK(2022)-XS219，签订时间2022年7月15日。确认该公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备电子台秤等的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	销售部
	否

	9
	抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同

	产品的售后（或者产品维修）

	抽查宜春钽铌矿有限公司矿产品购销合同，合同编号TNK(2022)-XS-141，签订时间2022年8月22日,有质量保证及售后服务条款，其中：“九对账1、买方在验收中，如发现产品的品种、质量和数量不合规定，应一面妥为保管，一面在5天内向卖方提出书面异议；期间，买方有权拒付合同规定的货款”；“十违约责任4、如果卖方提交产品经买方复检发现数量或质量有不符合合同规定，由卖方确认后负责补货、换货，并承担补货、换货或退货而产生的实际费用。”
	销售部
	否


 4 / 4

