不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核■再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 广安渝强塑业有限责任公司 | 陪同人员 | 杨蓓蕾 |
| 受审核部门 | 技质部 | 预计整改完成日期 | 2022年9月15日 |
| 不符合事实描述:查测量设备的管理，技质部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包含白度仪、电子强度机、电子天平、卷尺等；抽以上在用检测设备的校准检定，不能提供有效校准证书。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款：当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息” □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                         日期: