编号：1042-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 特变电工股份有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 技术研发部 陪同人员:陈晓华 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查ZKY.000.GT01.EC 《高低压开关柜二次配线工艺守则》5.2.2条款导线载流截面的选择 表3 依据GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备 第一部分》，标准未更新。 不符合： GB/T19022-2003标准中6.2.1 条款 程序 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准中6.2.1 条款 程序 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2022年09月09日 |  |  |  |
| 纠正措施: 1、查ZKY.000.GT01.EC 《高低压开关柜二次配线工艺守则》5.2.2条款导线载流截面的选择 表3 依据GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备 第一部分》，标准进行查新，新标准为GB7251.1-2017《低压成套开关设备和控制设备 第一部分》，对内容进行确认无误后使用； - 对其他所用各类标准、工艺守则进行查新、梳理，加强管理； 3、组织相关人员学习标准相应条款。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，验证有效。 审核组代表签名: 日期：2022年09月09日 |  |  |  |

可另附页