编号：1042-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 特变电工股份有限公司 | 不符合报告编号： | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质量工艺部 陪同人员:吴金文 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查质量工艺部未对测量设备检定/校准的服务供方“深圳市计量质量检测研究院”进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003标准6.4条款 外部供方的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.4条款 外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2022年09月09日 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.组织相关人员对“深圳市计量质量检测研究院”进行合格供方评价，并做好记录。 2.对公司其他供方评价情况进行梳理、加强管理，防止此类问题的发生； 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，验证有效。 审核组代表签名: 日期:2022年09月09日 |  |  |  |

可另附页