附录C

测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | 20201201 | 测量过程 名称 | 面料经向缩率检验测量 | 测量过程规范编号 |  | BONO-PG-JY001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品管部 | 测量项目 | 面料经向长度测量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：钢直尺(0--100)cm 测量方法：用(0--100)cm钢直尺，用重复测量法测量面料经向长度，记录测量长度数据； 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用重复测量法对测量过程进行有效性确认： 用钢直尺进行复现性检测，对合成纤维织物面料经向长度进行检测，2022年4月25日,进行第一次长度观测，观测平均值为50.02cm;2022年4月26日,进行第二次长度观测，观测平均值为50.01cm。 钢直尺的扩展不确定度U为0.14cm En= =0.05≤1 当En≤1时, 测量过程有效。 确认人员：金炫宗 日期：2022.4.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |