观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 张家港保税区长江国际港务有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | □QMS□50430□EMS□OHSMS☑EnMS□FSMS □HACCP ■初审☑第( 2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 液氮储罐压力表显示压力超过限值 |  |  |
| 2 | 提供的能源计量器具汇总表未统计水的计量。 |  |  |
| 3 | 收集的能源数据表未包括氮气和水的使用量 |  |  |
| 4 | 2021年生技部单位吞吐量综合能耗目标没有实现，组织未提供进行原因分析并采取改进措施的证据。 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |