编号：1051-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 安徽昌旺服装有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 电子秤 | XS-DZC-01 | ACS-S | Ⅲ级 | F2等级砝码 F1砝码 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022-09-05 | √ |
| 生产部 | 纽扣拉力试验机 | HBJ | CW-CL-01 | ±2% | 力值砝码 ： Urel==(0.3~40)mg，k =2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022-09-05 | √ |
| 生产部 | 压力表 | RD-YLB-01 | 0-1.6Mpa | 1.6级 | 数字压力校验仪：0.05级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022-09-05 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | TCS-300 | 89753 | Ⅲ级 | F2等级砝码 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022-09-05 | √ |
| 生产部 | 木尺 | XS-MC-01 | XS-MC-01 | 0-1000mm | 钢直尺：U=0.08mm， k =2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022-09-05 | √ |
| 生产部 | 木尺 | XS-MC-02 | XS-MC-02 | 0-1000mm | 钢直尺：U=0.08mm， k =2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022-09-05 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由综合部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年 09 月 17 日~ 09 月 18日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。