编号：0893-2021-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 纸张白度测量 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 技术中心 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | ≥87% |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | / |
|  |  | 公差T |  | / |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1. 白度仪 |  |  | 0-100% |  | / |  | ≤0.5% | 分辨率0.01% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 波长为457nm |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 《纸张白度测量过程控制规范》JF/Me/CX10.03-2020 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JF-ZY02-2018《成品检验作业指导书》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度：（23±1）℃、湿度：（50±2）RH% |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张桂林，经培训合格上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《纸张白度测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《纸张白度测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《纸张白度测量过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《纸张白度测量过程均值控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | - 测量过程控制规范编制满足要求。 - 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022年9月15日 至9月16日 审核员：            企业部门代表：