编号：0124-2018-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 西安思坦仪器股份有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质量安环部 陪同人员:田晓霞 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查编号R-7.1/01计量确认记录，缺少对编号C010700数字示波器计量特性要求的规定。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准7.1.1 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.9.19 |  |  |  |
| 纠正措施: 质量安环部负责完成该示波器的计量特性要求的规定设计。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2022.9.19 |  |  |  |

可另附页