不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 北京乐康物业管理有限责任公司 | 陪同人员 | 胡洁 |
| 受审核部门 | 项目部（工程） | 预计整改完成日期 | 2022-10-21 |
| 不符合事实描述: 按照该企业的规定：每天上午9:00-11:00和下午14:00-16:00应各进行一次日常检查，但是查阅2022年9月1~20日的《电梯检查记录》，均只进行了一次检查。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款 ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员：张静 邵松林 审核组长：张静 受审核方代表： 日 期：2022-09-22 日 期：2022-09-22 日 期：2022-09-22 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 企业已按照规定对电梯进行了检查，并组织人员进行了培训，纠正措施有效，不符合项可以关闭。 审核员：张静 日期：2022-09-23 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表： 日期: