编号：0630-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 防鸟刺钢板厚度检验 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 8㎜ |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.13㎜ |
|  |  | 公差T |  | 0.4㎜ |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  |  | 其他要求 | 无 |
| 测量过程要素控制状况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1.游标卡尺 |  |  | （0-150）㎜ |  |  |  | ±0.03㎜ | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | ZM-CLGL-2022-01防鸟刺钢板厚度检验测量控制规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | ZMDL-2016-01防鸟刺钢板工艺规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 韩梅清，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《防鸟刺钢板厚度检验测量过程不确定度评定》附1 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《防鸟刺钢板厚度检验测量过程有效性确认记录》附3 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录及控制图 |  |  | 见《防鸟刺钢板厚度检验测量过程监视统计记录及质控图》附 2 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2022  年9月21日 审核员：       企业部门代表：