测量过程有效性确认记录

| 测量过程 | pH仪测量过程 | 所在单位 | 九江萍钢钢铁有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键测量点类别 | 水质分析 | 部门 | 检测部 |  |
| 测量设备计量确认情况 |  |  |  |  |
| 测量设备名称 | 测量设备编号 | 测量范围 |  | 计量确认状态 |
| BT-2000型pH仪 | 110901 | 0.00-14.00 |  | √符合 □不符合 |
| 测量过程有效性确认情况 |  |  |  |  |
| 确认项目 |  | 实际情况 |  |  |
| 测量程序 |  | √符合 □不符合 |  |  |
| 测量环境 |  | √符合 □不符合 |  |  |
| 测量人员 |  | √符合 □不符合 |  |  |