编号：0254-2019

| 企业名称 | 九江萍钢钢铁有限公司 |  |  |  |  | 审核员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 自动化部 | 氧气压力表 | Y0417319 | （0-4）MPa | 2.5级 | 0.2级 | 九江萍钢钢铁公司 | 2020/1/7 | √ |
| 自动化部 | 量块 | 47229 | （10-291.8）mm | 4等 | 3等 | 江西省计量测试研究院 | 2019/10/16 | √ |
| 自动化部 | 砝码 | 1768 | 100mg-20g | F2 | E2 | 江西省计量测试研究院 | 2019/10/13 | √ |
| 自动化部 | 游标卡尺 | LS1355 | （0-15）mm | ±0.03mm | 四等 | 九江萍钢钢铁公司 | 2020/1/7 | √ |
| 自动化部 | 三项标准电能表 | K090859 | HDS322-02 | 0.05级 | 0.02级 | 江西省计量测试研究院 | 2019/12/6 | √ |
| 九钢炼铁厂 | 公法线千分尺 | LS967 | (25-50)mm | ±4μm | 四等 | 九江萍钢钢铁公司 | 2020/8/13 | √ |
| 检测部 | 2T电子平台秤 | 1904205668 | XK3190-A27 | Ⅲ级 | M1等级 | 九江市计量所 | 2019/08/15 | √ |
| 检测部 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 31003025 | SHT5305-P | 1.0级 | 0.3级 | 九江市计量所 | 2019/05/13 | √ |
| 检测部 | PH计 | 110901 | BT-200 | 0.01级 | 0.0006级 | 九江市计量所 | 2019/05/06 | √ |
| 检测部 | 自动烟尘测试仪 | YQ3000-C | A08226954 | 2.3%FS | MPE:±1.0％FS | 江西省计量测试研究院 | 2019/08/15 | √ |
| 检测部 | 浊度计 | 20110928 | BT-2002-A | 2.0% | Ur=3%(k=2) | 九江市计量所 | 2019/05/06 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 年 月 日~ 月 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表