编    号：0254-2019

不符合项报告

企业名称：九江萍钢钢铁有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 检测部 陪同人员:

不符合事实描述： 检测部没将监视设备标准物质纳入测量设备台账。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.3.1 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页