编号：0254-2019

不符合项报告

企业名称：九江萍钢钢铁有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门:自动化部 陪同人员:

不符合事实描述：在天平室抽查M1级砝码检定记录，记录缺少唯一性编号和检定依据。 不符合认证审核准则条款号：____ GB/T19022-2003 6.2.3________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页