编号：0174-2018-2019

不符合项报告

企业名称： 安徽科重重工股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:张神福

不符合事实描述： 抽查质检部AT80型里氏硬度计时发现该设备没有有效的溯源证书。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.3.1条款的要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 立即对该设备送检。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效 ，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页