配料称重测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：注塑操作、检验规范、

1.2检测方法：用电子秤直接测量配料填加重量。

1.3 检测环境条件：常温

1.4测量数学模型

———配料重量

———电子秤的读数

2.最佳测量值

对配料重量，测量10次，

测得结果（kg）：50.3  50.2  50.1  50.2  50.1  50.2  50.2  50.3  50.1 50.2

50.2kg

3. 方差及灵敏系数

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定包括测量重复性引入的不确定度，电子秤误差引入的不确定度。

4.1重复性引入的不确定度

u1(x)=sn=0.07410≈0.02kg

4.2电子台秤最大允差引入的不确定度

电子秤根据校准证书，其在50kg和100kg的允差为±0.1kg  估计均匀分布，

u2(x)=0.13=0.06kg

4.3测量读数值的不确定

u(x)=u12(x)+u22(x)≈0.1kg

5．合成标准不确定度

uC(y)=u(x)=0.1kg

6．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(x)=2×0.1=0.2kg

7．结果报告

Y=y±U(y)=(50.2±0.2)kg

评定人：