测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告

认 证 企 业：江苏祥信科教设备有限公司

编   号：0140-2019-2022

审核类型：年度监督审核

编号：0140-2019-2022

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 江苏祥信科教设备有限公司 | 企业联系人 | 施立信 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0503 | 证书有效期 | 2024-09-28 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 三 | 本次监督时间 | 2022年09月28日 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 余慧 2021-M1MMS-1207225 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、质检部、生产部、行政部、供销部 |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021监督审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

企业通过体系运行，加强了测量设备、计量器具的有效管理，对测量过程进行监控，能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业自身管理水平提高、人员能力提升，产品质量的稳定提供了保证，对产品性能改进提供了可靠支持，对外部市场推广招标等起到较好的促进作用。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：公司于2022年7月27日组织了公司测量管理体系审核，内审组对公司4个职能部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于8月2日完成整改。

2.2管理评审情况：企业于2022年8月21日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表施立信汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的更有效的提升体系运行效果，对现场测量设备有效管理方面提出改进，落实了整改部门。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在本审核年度内没有关键测量过程的新增：

a)计量要求的导出和验证：查铝合金型材壁厚测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查铝合金型材壁厚测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查铝合金型材壁厚测量过程，采用罐车检尺量和流量计量进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查铝合金型材壁厚测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查铝合金型材壁厚计量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，企业测量设备由苏州艾凯艾计量校准技术有限公司检定/校准。抽查5台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。4.能源管理情况：

企业能源消耗以水电为主，2021年全年折合耗能约3.9吨标煤，不属于重点耗能企业。企业只有电表和水表各一件由供电公司和自来水公司配备安装。能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合满足GB17167要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查2021年外审未开不符合项报告

- 对投诉的处理情况：

企业自上年度监督审核以来，未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

- 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了6项质量目标，未对目标进行了分解，查到目前为止，质量目标完成情况检查统计，记录内容全，按期统计，质量目标管理满足要求。

查见：政府采购合同，项目名称：2021新增幼儿园教学类、区域区角、办公用品室外玩具类项目，项目编号洛龙政采招标（2021）0182号二标段，签订时间2021年11月。其中明确了质量保证、交货验收等条款，企业对应的产品生产交付过程涉及的要求有所对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

- 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

- 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业形象，广告宣传，促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。

10.本次监督审核未发现严重的或系统性的不符合情况，未开具不符合项报告。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2022年9月28日，对江苏祥信科教设备有限公司监督审核，验证了公司在去年监督审核后企业测量管理体系运作情况，公司领导较为重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范得以加强，本监督审核年度内无新增关键测量过程，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作有序开展。综上所述，审核组认为江苏祥信科教设备有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：                                 日 期：2022.9.28

审核组成员(签字)：                                   日 期：

北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日 期：