[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

          Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                                     编   号：0638-2022
审核员远程审核记录

企业名称：青岛安达防雷科技有限公司
审核员：   [image: image2.png]


           审核日期：2022年09月29日下午~09月30日全天
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1计量职能
	计量职能机构是检测部。询问检测部部长李成伟，能清楚回答出自己的工作职责。
企业把原材料进厂检验、生产过程控制和成品检验等测量过程列入体系管理。符合要求。
	管理者代表综合部

检测部

生产部

(生产车间)销售部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据？
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	企业建立测量管理体系，运行情况正常，检测部共识别7个测量过程，其中铜包钢外径尺寸检验、石墨基柔性接地体外径尺寸检验等、铜包钢镀铜厚度检验3个关键测量过程，“铜包钢外径尺寸检验”测量过程为高控测量过程。企业对测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客计量要求。

企业已经组织人员识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制及相应的记录，能够提供满足顾客要求的证据，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业产品质量很好，在产品质量、物料交接、能源、安全管理等方面一直未有顾客投诉。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，发放调查表4份，回收4份，内部顾客满意度为100%，企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。
	综合部

检测部

生产部

(生产车间)销售部    
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的三个部门。综合部负责组织各部门质量目标的实施，检测部对各部门落实质量目标进行督促检查。有具体指标可测量，企业按月统计至2022年2月至今，均能达标。
	综合部

检测部

生产部

(生产车间)销售部 
	否

	4
	企业测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》企业规定了各部门测量体系人员职责。编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求。抽查了企业制定的2022年员工培训计划，完成项已按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过提问考试进行评价。满足目标要求。
	综合部
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	企业编制的测量体系《管理手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。
抽查检测部提供的GB/T 21698-2008《复 合 接 地 体 技 术 条 件》；DL/T1315- 2013 《电力工程接地装置用放热焊剂技术条件》，现行有效，符合要求。

查检测部提供的GB/T 16927.1-200X《高电压试验技术 第一部分：一般定义及试验要求》不是最新版本，未更新。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1程序 条款的规定要求。

	检测部

生产部

(生产车间)

	次要不符合01

	6
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理程序》。企业目前没有测量软件。
	检测部
	否

	7
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ 
	6.2.3记录
	企业编制了《记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限至少为3年。
抽查生产部（生产车间）编号：QDAD/8.2.4-02《接地模块体生产检查记录》检查内容：搅拌时间、成型压力等，检验日期：2022.8.4，操作工：李成伟，检查人：王典，结论：合格。查编号：AD-20223401，《降阻率成品检验记录》，检验内容：电阻率测量试验、试水试验、冲击电流耐受试验等，检验日期：2022.3.4，检验员：曾祥仁，审核员：王志全，结论：合格。记录编号、信息、保存期限等符合要求。
	检测部

生产部

(生产车间)销售部
	否

	8
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备6.3.2环境

7.3.2溯源性
	企业建立《测量设备台账》，已对测量设备进行ABC分类管理。监视和测量设备台帐包括10台/件，公司有1台强检计量设备，已纳入测量设备管理，设备编号、精度等级、描述清楚，细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。

企业编制了《测量设备环境控制程序》，规定了对环境条件的要求及控制程序。 

抽查4台测量设备，送广东六零二计量检测有限公司检定/校准，均在有效期内。

查由“广东六零二计量检测有限公司”出具的校准证书1份，被检定设备名称/编号：游标卡尺/AD-005，型号规格：(0-200)mm，校准日期：2022.3.2，证书编号：GD602052203020107，符合要求。


	检测部

生产部

(生产车间)
	否



	9
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4 外部供方
	企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。检测部负责对测量设备检定校准的外部供方进行选择、确认评价，综合部对采购测量设备的外部供方进行评价。

抽查广东六零二计量检测有限公司的评价记录。符合要求。
	检测部

综合部部


	否

	10
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1 计量确认
	查：高控测量过程《铜包钢外径尺寸检验》,导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。

抽查：关键测量过程《铜包钢外径尺寸检验》要求识别正确，验证方法正确。
	检测部

生产部

(生产车间)
	否

	11
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程8.2.4测量管理体系的监视
	查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产加工过程中的测量过程进行了识别，检测部共识别7个测量过程，其中包括铜包钢外径尺寸检验、石墨基柔性接地体外径尺寸检验等、铜包钢镀铜厚度检验3个关键测量过程，查关键测量过程《铜包钢外径尺寸检验》，受控，编制《铜包钢外径尺寸检验控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。
	检测部

生产部

(生产车间)
	否

	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。

重点抽查了《铜包钢外径尺寸检验》测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	检测部

生产部

(生产车间)
	否

	13
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	抽查《顾客满意度调查表》，发放调查表4份，回收4份，内部顾客满意度为100%。公司目前没有客户投诉。符合要求。
	生产部

(生产车间)综合部

销售部

	否

	14
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业制定《不合格管理控制程序》对出现不合格测量过程，进行有效性确认。经确认不合格，由生产部人员负责标识、记录、隔离处置并做好记录。并进行自查，及时进行纠正。
	检测部

生产部

(生产车间)
	否

	15
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业关于纠正预防措施控制按照测量管理体系的《持续改进控制程序》执行，纠正和预防措施的办法满足要求。
	检测部

生产部

(生产车间)
	否

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为水和电。2022年2月至今，消耗电和水总计折合为461.56吨标煤,企业不是重点用能单位。
	综合部
	否

	17
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	抽查编号：210323B型号：ADF-JD-D30 的《快装式柔性接地极检验报告》均能使用法定计量单位。公司有1台强检计量设备，已纳入测量设备管理，企业经营业务不属于定量包装产品。
	检测部

生产部

(生产车间)
	否

	18
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。
	综合部
	否

	19
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	企业使用2.0级的DT862型三相四线有功电度表1块和2.0级旋翼式水表1块。测量设备准确度等级满足标准要求。
	综合部
	否

	20
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。
	综合部
	否

	21
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。
	综合部
	否


 6 / 6

