江苏华东正大空调设备有限公司

铜套内径测量过程测量不确定度评定

总页数:共3页

1、概述

1.1 测量过程：用游标卡尺直接测量加工后的铜套内径

1.2 测量依据：工艺检验卡片

1.3 测量环境：常温

1.4 测量设备：游标卡尺（0～150）mm

1.5 被测对象：标准留样 100mm

2、数学模型

LI=LO

式中：LI---测量读数值；LO---标准样件值。

- 测量不确定度分量的评定

3.1、测量重复性引起的标准不确定度u(L1)

主要来源测量重复性引起的标准不确定度，可通过游标卡尺直接测量加工后的铜套内径，连续测量十次，采用 A 类方法进行评定， 得到下列测量列：100.04、100.02、100.02、100.02、100.04、100.04、100.04、100.02、100.02、100.04。

L=i=110xi10=100.03mm

u(L1 ) =s(L1)i=1n(xi-x)2n(n-1)=0.003mm

3.2、测量设备允差引入的不确定度u(L2)

游标卡尺最大允许误差为±0.02mm，估计均匀分布

u(L2) =0.023=0.012mm

3.3、游标卡尺分辨率引入的不确定度u(L3)

4、合成不确定度

5、扩展不确定度评定

扩展不确定度为合成标准不确定度与包含因子的乘积，取包含因子k=2, 铜套内径测量过程的扩展不确定度评定为：

取

6、测量不确定度报告与表示

因此铜套内径最后的测量结果为（100.03±0.03）mm（k2），满足测量要求。

评定人：	日期：2022.6.10