编号：0262-2019

不符合项报告

企业名称：电光防爆科技股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质保部 陪同人员:陈光华

不符合事实描述： 检查企业的检定校准证书，发现编号160717465.31，0-1.6MPa,2.5级压力表，有效期至2019.8.25,到期未检定、校准。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.3.2 条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2019.12.31

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

编号：0262-2019

不符合项报告

企业名称：电光防爆科技股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 供应部 陪同人员:陈攀

不符合事实描述： 抽查供应部（仓库）现场使用的一台编号10195，Ⅲ级SCS-100,0-150t电子汽车衡未检定校准。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准6.3.1 条款_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2019.12.31

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：