编号：0660-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 大连方元特种电缆制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:肖春娜 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查质检部现场一台编号为19040024,（0～150）mm的数显游标卡尺，未纳入计量器具设备台账管理。不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1测量设备 条款的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准中6.3.1 测量设备 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2022年10月06日 |  |  |  |
| 纠正措施: 1、将编号为19040024,（0～150）mm的数显游标卡尺列入测量设备管理台账中。 2、同时对其他测量器具进行检查，保证不再发生类似的问题。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，验证有效。 审核组代表签名: 日期:2022年10月06日 |  |  |  |

可另附页