编号：0040-2019-M/0491-2019-E-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 密封板厚度测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 1.15mm±0.50mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 、被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《Q/XHL001-2014金属橡胶复合密封板》要求 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：T=±0.50mm； 导出的示值误差计量特性要求：△允=T×1/3=0.50×1/3=0.16mm 2、 选用的测量设备的最大允许误差为0.02mm 3、 测量范围：带表卡尺测量范围为0-150mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定有效期 |
|  | 带表卡尺(1711036) |  | 0-150mm | 0.02mm | JH20211124071029 |  | 2021.11.24. |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围0-150mm，选用的测量设备示值误差计量特性不大于0.02mm。 测量设备校准结果：示值误差小于导出的测量设备最大允许误差。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：陈辉霞 验证日期：2022 年 02 月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年10 月11 日 |  |  |  |  |  |  |  |