测量设备溯源抽查表

编号：0040-2019-M/0491-2019-E-2022

| 企业名称 | 咸阳海龙密封复合材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量中心 | 邵氏硬度计 | 370504615 | LX-A-2 | U=0.05N U=0.2HA | 标准测力计 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.11.24 | √ |
| 质量中心 | 电子天平 | 408533 | 0-1000g | ±0.01mg | F1标准砝码 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.11.24 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 0813558 | (0-25)㎜ | ±0.01㎜ | 4等量块 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.11.24 | √ |
| 生产部 | 带表卡尺 | 1711036 | (0-150)㎜ | ±0.02㎜ | 4等量块 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.11.24 | √ |
| 生产部 | 红外测温仪 | 04115971 | AR320 | ±3℃ | 黑体辐射源U=0.5℃ | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.11.24 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 18041006 | (0-1.6)Mpa | 1.6级 | 0.05级智能数字压力检验仪 | 陕西龙源阳光检验检测有限公司 | 2021.8.28 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至广东精衡检测科技有限公司、陕西龙源阳光检验检测有限公司检定、校准，抽查6台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年 10 月 11 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |