[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


项目编号：1179-2021-2022
审核员现场审核记录一

企业名称：四方科技集团股份有限公司   
审核员：  吴素平                                                                                        审核日期2022年11月03日     

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准
条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况，对投诉的处理情况。产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。
企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 
产品无新增种类。

	管理层
质量部
技术部
	否

	2
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查 SQTEG/MM-2021《测量管理手册》及2022年度《公司测量工作计划》规定了公司的测量管理体系管理方针及７项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由质量部统计考核，均达标。
	质量部

	否

	3
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核
5.4管理评审

	企业于2022年10月10日～11日，组织了测量管理体系内部审核，管理者代表任审核组长，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了审核，共发现了一个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。
企业于2022年10月29日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理黄杰主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，公司副总经理管代张俞忠及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，评审输出了体系运行中存在的问题及不足的一条事项，提供《2022年管理评审输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策、效果确认，满足要求。
	质量部

	否

	4
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件 不锈钢冷加工棒直径测量过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	质量部
	否

	5
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	去年对企业外审中发现不符合项的纠正措施实施情况：
检查了质量部提供的《测量过程及控制一览表》，未将制冷机组的气密性压力测试过程识别出来，不符合GB/T 19022-2003标准7.2.2条款。
企业采取的纠正措施：企业已将制冷机组的气密性压力测试过程列入《测量过程及控制一览表》统一管控，对测量要求配备的测量设备进行了计量验证 ，满足要求。
上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。    
	质量部

	否

	6
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	质量部
技术部
	否

	7
	计量单位使用情况？检查强检测量设备的管理情况？是否是定量包装产品？ 
	计量法制要求
	抽查了相关部门质量记录，记录中基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业的属于强检计量器具有67台件：用于安全防护的压力表和用于贸易结算的电子台秤、电子汽车衡、电子吊秤，抽查编号Q01036-6JG,型号SCS-80G电子汽车衡，检定日期2022年03月05日，有效期至2023年03月04日，经现场查验，均在有效期内使用，满足要求。 
	质量部
技术部
	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、省长质量奖评选、AAA质量信用等级认定以及用于企业内部产品的质量控制，内部管理水平的提升，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。
	管理层

	否

	9
	组织机构及资质的变更情况
	
	企业的资质及机构无任何变更情况。
	管理层

	否


 2 / 2

