## A类测量设备台账
A类设备台账
设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 出厂编号 | 配置位置 | 管理类型 | 确认间隔 | 检定日期 | 有效日期 | 溯源单位 | 证书编号 | 确认状态 | 管理人 | 备注
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC71601411415 | 反射炉天然气管道 | A | 6个月 | 2022.8.1 | 2023.2.1 | 德兴市检验检测中心 | 2江西921415 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC70570211433 | 小铅锅天然气管道 | A | 6个月 | 2022.8.2 | 2023.2.1 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222409 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC70570211842 | 6#电铅锅天然气管道 | A | 6个月 | 2022.8.2 | 2023.2.1 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222408 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC70570211812 | 合金铅储气罐 | A | 6个月 | 2022.8.2 | 2023.2.1 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222407 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC70570211538 | 电铅锅油泵 | A | 6个月 | 2022.8.2 | 2023.2.1 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222413 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC70570211836 | 1#精炼锅天然气管道 | A | 6个月 | 2022.8.2 | 2023.2.1 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222412 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC70570211230 | 2#精炼锅天然气管道 | A | 6个月 | 2022.8.2 | 2023.2.1 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222411 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC70570211242 | 3#精炼锅天然气管道 | A | 6个月 | 2022.8.2 | 2023.2.1 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222410 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY72521901349 | 反射炉储气罐 | A | 6个月 | 2022.6.30 | 2022.12.29 | 德兴市检验检测中心 | 2江西921349 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY72521901649 | 反射炉储气罐 | A | 6个月 | 2022.6.30 | 2022.12.29 | 德兴市检验检测中心 | 2江西921649 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC72581114423 | 反射炉干燥室 | A | 6个月 | 2022.9.30 | 2023.3.29 | 德兴市检验检测中心 | 2江西924423 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC72581114282 | 反射炉干燥室 | A | 6个月 | 2022.9.30 | 2023.3.29 | 德兴市检验检测中心 | 2江西924282 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC71620382210 | 阳极浇铸储气罐 | A | 6个月 | 2022.9.30 | 2023.3.29 | 德兴市检验检测中心 | 2江西924216 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HA72581114228 | 阳极浇铸储气罐 | A | 6个月 | 2022.9.30 | 2023.3.29 | 德兴市检验检测中心 | 2江西924228 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 上海哈礼特仪器表有限公司 | HT37262380 | 小铅锅天然气管道 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210932 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY69542789245 | 5#电铅锅天然气管道 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210933 | 正常 | 李梓贤
压力表 | YE-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY71570521097 | 5#电铅锅天然气管道 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210934 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 上海自动化仪表有限公司 | MF19107083 | 6#电铅锅天然气管道 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210935 | 正常 | 李梓贤
压力表 | YE-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY71570521099 | 6#电铅锅天然气管道 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210936 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC66622713710 | 合金铅储气罐 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210937 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 宁波隆兴焊割科技有限公司 | 浙制02270065 | 电铅锅油泵 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210938 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY66642415899 | 反射炉天然气天然气管道 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210939 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY715122100102 | 1#精炼锅天然气管道 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210940 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 上海自动化仪表有限公司 | MF19107099 | 1#精炼锅天然气管道 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210941 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY715122100325 | 2#精炼锅天然气管道 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210942 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 上海自动化仪表有限公司 | MF19109923 | 2#精炼锅天然气管道 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210943 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY65560894226 | 3#精炼锅天然气管道 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210944 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC64540783596 | 阳极收尘储气罐 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210945 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC70582028165 | 阳极收尘储气罐 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210946 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 西安自动化仪表一厂 | HX64553162415 | 阳极收尘储气罐 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210947 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY2062109377 | 反射炉主收尘储气罐 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210948 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY7062109796 | 反射炉主收尘储气罐 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210949 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY70603075500 | 反射炉环保收尘储气罐 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210950 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY70621019741 | 反射炉环保收尘储气罐 | A | 6个月 | 2022.5.12 | 2022.11.11 | 德兴市检验检测中心 | LX-102210951 | 正常 | 李梓贤
气体超声波流量计 | AS-80-500BA/4 | 爱知时计电机珠式会社 | 2010-M402168 | 反射炉 | A | 2年 | 2021.5.13 | 2023.5.12 | 德兴市天然气有限公司 | LL2193801620 | 正常 | 李梓贤
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY6710800549 | 2号增压膨胀机仪表气 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222255 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY68601016539 | 1#机组1号氧压机油站 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222252 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HA68582989866 | 1#机组2号氧压机油站 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222246 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC71572021791 | 1#机组1号氮压机油站 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222245 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC64570650312 | 1#机组2号氮压机油站 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222248 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC70602807804 | 空压机冷却水 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222261 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC68561599736 | 调压站：氮送底吹炉 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222260 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC64571730547 | 1#机组2号氮压机终端排气 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222259 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC70621024798 | 2#预冷水泵 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222253 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY68601016128 | 3#预冷水泵 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222251 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC64533453222 | 4#预冷水泵 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222250 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC64570548601 | 2#仪表空压机储气罐 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222249 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC64571617526 | 膨胀机油站 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222258 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y--100ZT | 中国红旗仪表有限公司 | HY71561975814 | 空压机仪表盘一级排气 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222266 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y--100ZT | 中国红旗仪表有限公司 | HC64602293493 | 空压机仪表盘二级排气 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222265 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y--100ZT | 中国红旗仪表有限公司 | HC64602293335 | 空压机仪表盘三级排气 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222262 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y--100ZT | 中国红旗仪表有限公司 | HC6402293325 | 1#机组1号氮压机仪表盘一级排气 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222263 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y--100ZT | 中国红旗仪表有限公司 | HC64570436257 | 1#机组1号氮压机仪表盘二级排气 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222242 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y--100ZT | 中国红旗仪表有限公司 | HC71522432415 | 1#机组1号氮压机仪表盘三级排气 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222257 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y--100ZT | 中国红旗仪表有限公司 | HC64602293500 | 1#机组2号氮压机仪表盘一级排气 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222264 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y--100ZT | 中国红旗仪表有限公司 | HC64570436204 | 1#机组2号氮压机仪表盘二级排气 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222244 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y--100ZT | 中国红旗仪表有限公司 | HC64570435886 | 1#机组2号氮压机仪表盘三级排气 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222243 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC7155313289 | 循环水泵 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.19 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222241 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HA70612318452 | 液氧泵密封气管道上 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.19 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222247 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC70621024771 | 1号增压膨胀机仪表气 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.19 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222254 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY67610801179 | 1#预冷水泵 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.19 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222256 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | 1307087243 | 空压机油泵 | A | 6个月 | 2022.7.19 | 2023.1.19 | 德兴市检验检测中心 | LX-102222267 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y--100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC70602807854 | 氮气除尘减压前 | A | 6个月 | 2022.3.16 | 2022.9.15 | 德兴市检验检测中心 | LX-102220605 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y--100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC70602807851 | 氮气除尘减压后 | A | 6个月 | 2022.3.16 | 2022.9.15 | 德兴市检验检测中心 | LX-102220606 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y--100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC68601220642 | 1#增压机仪表气 | A | 6个月 | 2022.3.16 | 2022.9.15 | 德兴市检验检测中心 | LX-102220603 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y--100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY69590628404 | 2#增压机仪表气 | A | 6个月 | 2022.3.16 | 2022.9.15 | 德兴市检验检测中心 | LX-102220612 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC71601411421 | 1号膨胀机仪表气 | A | 6个月 | 2022.3.16 | 2022.9.15 | 德兴市检验检测中心 | LX-102220610 | 正常 | 邓盛超
压力表 | Y-100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC71601411480 | 2号膨胀机仪表气 | A | 6个月 | 2022.3.16 | 2022.9.15 | 德兴市检验检测中心 | LX-102220609 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100ZT | 中国红旗仪表有限公司 | HY64562008477 | 1#机组1号氧压机仪表盘一级排气 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-020 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100ZT | 中国红旗仪表有限公司 | HY69542476177 | 1#机组1号氧压机仪表盘二级排气 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-013 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100ZT | 中国红旗仪表有限公司 | HC64601678325 | 1#机组1号氧压机仪表盘三级排气 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-001 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100ZT | 中国红旗仪表有限公司 | HC69582662599 | 1#机组2号氧压机仪表盘一级排气 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-022 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100ZT | 中国红旗仪表有限公司 | HC68562323437 | 1#机组2号氧压机仪表盘二级排气 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-012 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100ZT | 中国红旗仪表有限公司 | 13.06.11.3245 | 1#机组2号氧压机仪表盘三级排气 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-006 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY70541660142 | 1#机组1号氧压机终端排气 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-002 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY705508813989 | 1#机组2号氧压机终端排气 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-004 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY68610222747 | 调压站氧气至底吹炉管道上 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-007 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC64611165529 | 调压站氧气至还原炉管道上 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-011 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC68540223772 | 液氧贮槽 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-010 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY64561704448 | 液氧泵1# | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-005 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100 | 中国红旗仪表有限公司 | G1026063 | 变压吸附制氧机氧气缓冲罐 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-016 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100 | 中国红旗仪表有限公司 | G1026038 | 氧压机氧气管道 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-018 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100 | 中国红旗仪表有限公司 | G1026040 | 氧压机氧气管道 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-017 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100 | 中国红旗仪表有限公司 | 200624029 | 液氧泵2# | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-005 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY705508813867 | 液氧泵排气管道上 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-003 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY69600455730 | 氧压机氧气管道 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-015 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100 | 中国红旗仪表有限公司 | HY69600557716 | 氧压机氧气管道 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-014 | 正常 | 邓盛超
禁油压力表 | YO--100 | 中国红旗仪表有限公司 | HC68542405100 | 液氧贮槽 | A | 6个月 | 2022.8.12 | 2023.2.11 | 东华计量测试研究院 | GFJGJL202322912163794-009 | 正常 | 邓盛超
电子天平 | XS105DU | 梅特勒托利多（Mettler Toledo） | 1129373996 | 二楼天平间 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | ZL2202100689 | 正常 | 杨利锋
电子天平 | ALC-104 | 梅特勒托利多（Mettler Toledo） | 1230431273 | 二楼天平间 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | ZL2202100695 | 正常 | 杨利锋
电子天平 | XP205 | 梅特勒托利多（Mettler Toledo） | B002001505 | 标样间 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | ZL2202100691 | 正常 | 杨利锋
电子天平 | BL-2000F | 丹纳赫西特传感工业控制（天津）有限公司 | FH3190 | 二楼天平间 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | ZL2202100693 | 正常 | 杨利锋
电子天平 | AR2140 | 奥豪斯国际贸易公司 | 1228490848 | 二楼天平间 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | ZL2202100690 | 正常 | 杨利锋
电子天平 | ME5 | 赛多利斯（sartorius) | 400122814434 | 一楼天平间 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | ZL2202100773 | 正常 | 杨利锋
电子天平 | ALC-110.4 | 赛多利斯（sartorius) | 22990011 | 二楼天平间 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | ZL2202100694 | 正常 | 杨利锋
电子天平 | AL104 | 梅特勒托利多（Mettler Toledo） | 1232020257 | 一楼天平间 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | ZL2202100774 | 正常 | 杨利锋
电子天平 | ME104 | 梅特勒托利多（Mettler Toledo） | B914488987 | 二楼天平间 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | ZL2202100696 | 正常 | 杨利锋
电子天平 | AL104 | 梅特勒托利多（Mettler Toledo） | 1231220541 | 二楼天平间 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | ZL2202100692 | 正常 | 杨利锋
电感耦合等离子体发射光谱仪 | 5100 ICP-OES | 安捷伦（Agilent）公司 | MY16291001 | ICP-OES室 | A | 2年 | 2021.07.07 | 2023.07.06 | 江西省计量院 | LH2100000333 | 正常 | 杨利锋
直读光谱仪 | LABLAV M11 | 斯派克 | 11008515 | 直读光谱室 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | LH2217000005 | 正常 | 杨利锋
原子吸收分光光度计 | TAS-990F | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 17-0995-01-0044 | 原子吸收室 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | LH2207000086 | 正常 | 杨利锋
原子吸收分光光度计 | A3AFG-12 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 23-0936-01-0039 | 原子吸收室 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | LH2207000085 | 正常 | 杨利锋
1#试金炉 | SIM-25-SJL-II | 无锡西盟实验实验装备有限公司 |  | 试金室 | A | 1年 | 2022.05.24 | 2023.05.23 | 江西省计量院 | RG045220029 | 正常 | 杨利锋
2#试金炉 | SIM-25-SJL-II | 无锡西盟实验实验装备有限公司 |  | 试金室 | A | 1年 | 2022.05.24 | 2023.05.23 | 江西省计量院 | RG045220030 | 正常 | 杨利锋
灰吹炉 | SIM-15-HCL-II | 无锡西盟实验实验装备有限公司 |  | 试金室 | A | 1年 | 2022.05.24 | 2023.05.23 | 江西省计量院 | RG045220028 | 正常 | 杨利锋
电热鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 上海三发科学仪器有限公司 | 64138 | 一楼 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | RG22234900607 | 正常 | 杨利锋
马弗炉 | ML1612 | 天津拓至明实验仪器技术开发有限公司 | 2008002 | 一楼 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | RG2230000563 | 正常 | 杨利锋
原子吸收分光光度计 | SYS-AA280 | 安捷伦（Agilent）公司 | MY21370001 | 原子吸收室 | A | 1年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | LH2207000087 | 正常 | 杨利锋
电子天平 | XPR2U | 梅特勒托利多（Mettler Toledo） | C139645235 | 一楼天平间 | A | 1年 | 2022.08.29 | 2023.08.28 | 江西省计量院 | ZL2202101307 | 正常 | 杨利锋
可见分光光度计 | 722S | 上海棱光技术有限公司 | 722S20018 | 环保 | A | 1年 | 2022.04.15 | 2023.04.14 | 上饶计量所 | WH-005210038 | 正常 | 杨利锋
酸度计 | PHS-3CW | 上海般特仪器制造有限公司 | 20110328092 | 环保 | A | 1年 | 2022.04.15 | 2023.04.14 | 上饶计量所 | WH-001210037 | 正常 | 杨利锋
酸度计 | PHS-3CW | 上海般特仪器制造有限公司 | 210604-027 | 环保 | A | 1年 | 2022.04.15 | 2023.04.14 | 上饶计量所 | WH-001210037 | 正常 | 杨利锋
电阻炉 | KFK60Y400/130-YC | 上海意丰 | YFX080511 | 定碳室 | A | 2年 | 2022.06.13 | 2023.06.12 | 江西省计量院 | RG2230000562 | 正常 | 杨利锋
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979720 | 电解1#变 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100244 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979695 | 还原炉1#变 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100245 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979706 | 电解2#变 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100242 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979719 | 硅整流变 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100243 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979715 | 贵金属 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100239 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 4217979696 | 空压机房1# | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100241 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979691 | 烟化炉2#变 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100237 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979718 | 余热发电 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100238 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979703 | 烟化炉离心风机 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100235 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979708 | 烟化炉粉煤变压器 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100236 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979733 | 烟化炉1#变 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100233 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979734 | 烟化炉除尘风机 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100234 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979693 | 2#制氧站 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100231 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979692 | 制酸循环水电炉 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100232 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979716 | 底吹炉2#变 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100240 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979704 | 底吹炉250kw除尘 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100230 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107978098 | 2#SO2鼓风机 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100228 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979705 | 2#CO2酸循环变 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100229 | 正常 | 王建
三相四线费控智能电能表 | DTZY208-Z | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 200000015668 | 蓄电池酸 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100256 | 正常 | 王建
三相四线费控智能电能表 | DTZY208-Z | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 200000015614 | 动力维修 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100254 | 正常 | 王建
三相四线费控智能电能表 | DTZY208-Z | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 200000015615 | 脱硫315风机 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100255 | 正常 | 王建
三相四线费控智能电能表 | DTZY208-Z | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 200000015616 | 调节水池 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100252 | 正常 | 王建
三相四线费控智能电能表 | DTZY208-Z | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 200000015617 | 污酸污水 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100253 | 正常 | 王建
三相四线费控智能电能表 | DSZ208 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 180000000002 | 硫酸补热炉 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100249 | 正常 | 王建
三相四线费控智能电能表 | DSZ208 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 180000000001 | 1#硫酸循环变 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100250 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979707 | 底吹炉1#变 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100247 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979717 | 空压机房2# | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100248 | 正常 | 王建
三相四线费控智能电能表 | DTZY208-Z | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 200000015657 | 脱硫1#系统 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100262 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ719 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 42107979694 | 还原炉2#变 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100246 | 正常 | 王建
三相四线费控智能电能表 | DTZY208-Z | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 200000015685 | 反射炉 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100260 | 正常 | 王建
三相四线费控智能电能表 | DTZY208-Z | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 200000015655 | 脱硫2#系统 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100261 | 正常 | 王建
三相四线费控智能电能表 | DTZY208-Z | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 200000015684 | 食堂、浴室 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100258 | 正常 | 王建
三相四线费控智能电能表 | DTZY208-Z | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 200000015654 | 铅钙合金 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100259 | 正常 | 王建
三相三线智能电能表 | DSZ208 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 180000000007 | 1#SO2风机 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100251 | 正常 | 王建
三相四线费控智能电能表 | DSZ208 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 200000015669 | 质检中心 | A | 6年 | 2021.9.27 | 2027.9.26 | 江西省计量测试研究院 | DX2105100257 | 正常 | 王建
气体超声波流量计 | AS-80-500BA/4 | 爱知时计电机株式会社 | 2012-M402528 | 熔炼三车间 | A | 2年 | 2021.5.13 | 2023.5.12 | 德兴市天然气有限公司 | LL2193801607 | 正常 | 王建
气体超声波流量计 | AS-80-500BA/4 | 爱知时计电机株式会社 | 2012-M402532 | 精炼车间 | A | 2年 | 2021.5.13 | 2023.5.12 | 德兴市天然气有限公司 | LL2193801612 | 正常 | 王建
气体超声波流量计 | AS-80-500BA/4 | 爱知时计电机株式会社 | 2012-M402468 | 精炼车间 | A | 2年 | 2021.5.13 | 2023.5.12 | 德兴市天然气有限公司 | LL2193801617 | 正常 | 王建
气体超声波流量计 | AS-80-500BA/4 | 爱知时计电机株式会社 | 2009-M401739 | 熔炼三车间 | A | 2年 | 2021.5.13 | 2023.5.12 | 德兴市天然气有限公司 | LL2193801621 | 正常 | 王建
气体超声波流量计 | AS-80-500BA/4 | 爱知时计电机株式会社 | 2010-M402174 | 精炼车间 | A | 2年 | 2021.5.13 | 2023.5.12 | 德兴市天然气有限公司 | LL2193801610 | 正常 | 王建
电子地秤 | SCS/ZCS-120D | 托利多 | Q02657-6EU | 地磅 | A | 1年 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 上饶市计量所 | LX-017200081 | 正常 | 丁磊
电子缓冲秤 | SCS/3-PVC | 众加利 | 2021128001 | 电铅仓库 | A | 1年 | 2022-05-31 | 2022-05-30 | 上饶市计量所 | LX-01718002 | 正常 | 丁磊
电子天平 | BL-1200S | 丹纳赫西特 | AB2021 | 制样间 | A | 1年 | 2022-02-21 | 2022-02-20 | 上饶市计量所 | LX-00319003 | 正常 | 丁磊
电子天平 | MSE36201S-0CE-D0 | 赛多利斯 | 37006097 | 三车间金银库 | A | 1年 | 2022-05-24 | 2022-02-20 | 上饶市计量所 | LX-00319007 | 正常 | 陈文君
电子天平 | JJ2000B | 常熟市双杰仪器厂 | 242019120194 | 生产制样间 | A | 1年 | 2022-05-24 | 2022-05-23 | 上饶市计量所 | LX-003210164 | 正常 | 丁磊
电子天平 | ME2002/02 | 托利多 | C025584642 | 制样间 | A | 1年 | 2022-05-24 | 2022-05-23 | 上饶市计量所 | LX-003210165 | 正常 | 丁磊
压力表 | YA100-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71572213696 | 底吹炉中压管道 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221155 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71571633920 | 底吹炉中压管道 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221156 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71571633914 | 底吹炉中压管道 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221159 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72521902404 | 底吹炉调压平台 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221166 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HC72530131436 | 底吹炉调压平台 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221305 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-0.016MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71532007295 | 底吹炉除氧器 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221153 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA200-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71552718649 | 底吹炉中压汽包 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.27 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221306 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA200-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HC72522824717 | 底吹炉中压汽包 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221161 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100- 1.0MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71622413521 | 底吹炉卫生收尘气罐 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221147 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72530131451 | 底吹炉加药装置 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221194 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-10MPa | 红旗仪表有限公司 | 尾数1436 | 底吹炉加药装置 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.27 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221305 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA200-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71620535688 | 还原炉中压汽包 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.27 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221308 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA200-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71620535687 | 还原炉中压汽包 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221164 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HYC72530131433 | 还原炉无油空压机气罐小 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221186 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.0MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71622413527 | 还原炉无油空压机气罐大 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221145 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100- 1.0MPa | 红旗仪表有限公司 | HC72530131490 | 还原炉无油空压机气罐新 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221309 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72521108833 | 还原炉氮气罐 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221171 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HYC72530131509 | 还原炉收尘气罐 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221191 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72521901441 | 还原炉2楼 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221179 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71622413504 | 还原炉2楼 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221180 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72521901709 | 还原炉3楼 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221165 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72521901310 | 还原炉3楼 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221176 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72521908828 | 还原炉3楼 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221170 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100- 1.0MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71622413542 | 还原炉3楼 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221143 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72530131533 | 还原炉加药装置 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221185 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72530131576 | 还原炉加药装置 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221189 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA200-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HC725228224710 | 烟化炉中压汽包 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221162 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA200-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HC70592515081 | 烟化炉中压汽包 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221163 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA200-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71552718687 | 烟化炉中压管道（4楼） | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.27 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221307 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-0.016MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71532007257 | 烟化炉除氧器 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221154 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72521901747 | 烟化炉低压汽包 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221181 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72521901337 | 烟化炉低压汽包 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221169 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72530131460 | 烟化炉氧化锌收尘气罐 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221195 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71571633924 | 烟化炉2楼管道 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221160 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HC67581302426 | 烟化炉2楼管道 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221157 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71571633910 | 烟化炉2楼管道 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221158 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72521108713 | 烟化炉55KW压缩机气罐 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221180 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72530131442 | 烟化炉110KW压缩机气罐 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221190 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72530131445 | 烟化炉111KW压缩机气罐 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221184 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72521901829 | 杂用风气罐 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221178 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72530131501 | 杂用风气罐 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221193 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72530131569 | 烟化炉送煤气罐 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221187 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72521901350 | 烟化炉送煤管道 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221168 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HYC72530131435 | 烟化炉氮气罐 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221182 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HC72530131441 | 烟化炉压缩空气罐 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221192 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100- 1.6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72530131449 | 烟化炉卫生收尘气罐 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221183 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72521901435 | 烟化炉加药装置 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221173 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-10MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72521901442 | 烟化炉加药装置 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221172 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-6MPa | 红旗仪表有限公司 | HA69531275673 | 烟化炉锅炉循环泵 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221149 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-6MPa | 红旗仪表有限公司 | HC71622413504 | 烟化炉锅炉循环泵 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221146 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-6MPa | 红旗仪表有限公司 | HY72521901323 | 烟化炉锅炉循环泵 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221174 | 正常 | 林鑫
压力表 | YA100-6MPa | 红旗仪表有限公司 | HA69531174811 | 烟化炉锅炉循环泵 | A | 6年 | 2022.04.19 | 2022.10.18 | 德兴市检验检测中心 | LX-102221150 | 正常 | 林鑫
压力表 | Y-100ZT | 红旗仪表有限公司 |  | 转炉与精铋天然气管道 | A | 半年 | 2022.6.5 | 2022.12.5 | 德兴市市场监督检验检测中心 | - | 正常 | 夏鹏飞 | 检定证书未出
电子天平 | MSE36201S-CE | sartorius | 37006097 | 银锭过磅 | A | 一年 | 2021.12.24 | 2022.12.24 | 德兴市市场监督检验检测中心 | LX-00319007 | 正常 | 夏鹏飞
氯气房压力表 |  | 中国红旗仪表有限公司 | HA68590549329 | 氯气房储存罐 | A | 半年 | 2022.6.5 | 2022.12.5 | 德兴市市场监督检验检测中心 | LX-1021901103 | 正常 | 夏鹏飞
氯气房隔膜压力表 |  | 中国红旗仪表有限公司 | HA68591396429 | 氯气房储存罐 | A | 半年 | 2022.6.5 | 2022.12.5 | 德兴市市场监督检验检测中心 | LX-1021901104 | 正常 | 夏鹏飞
压力表 | 0-2MPa | 上海哈礼特仪表有限公司 | 19AFA10 | 污酸污水压缩空气储存罐 | A | 半年 | 2022.6.5 | 2022.12.5 | 德兴市市场监督检验检测中心 | LX-1021901101 | 正常 | 夏鹏飞

## A类设备检定率
A类测量设备送检统计
测量设备总数 | 检定数 | 检定率目标值 % | 检定率实际值 %
216 | 216 | 100 | 100

## 内部顾客满意度调查表
内部顾客满意度
部门 | 目标值/分 | 实际值/分 | 备注
精炼车间 | >90 | 100
制氧车间 |  | 97.5
熔炼三车间 |  | 100
供应销售部 |  | 100
生产运行部 |  | 100
熔炼一车间 |  | 95
技术管理部 |  | 97.5

## 重要测量过程控制率
重要测量过程控制
测量过程 | 参考标准 | 确认结果 | 确认人 | 控制率 | 备注
铅精矿中铅含量的测定 | GB/T8152.1-2006 铅精矿化学分析方法 铅量的测定酸溶解-EDTA滴定法 | 合格 | 曹云锋 | 100%
铅精矿中金银含量的测定 | GB/T8152.10-2006 铅精矿化学分析方法 银量和金量的测定 铅析或灰吹火试金火焰原子吸收光谱法 | 合格 | 曹云锋
铅锭中铜、银、铋、砷、锑、锡、 锌量的测定 | GB/T 4103.16-2009铅及铅合金化学分析方法 铜、银、铋、砷、锑、锡、 锌量的测定 光电直读发射光谱法 | 合格 | 曹云锋
银锭中铜、铋、铁、铅、锑、钯、硒和碲量的测定 | YS/T 958-2014 银化学分析方法铜、铋、铁、铅、锑、钯、硒和碲量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 合格 | 曹云锋