编号：0267-2019

不符合项报告

企业名称：宁波净科仪表制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:王元西

不符合事实描述： 查生产部执行的国家标准：GB/T778.2-2018/ISO 4064-2：2014《饮用冷水水表和热水水表第2部分：试验方法》一份，现行有效，但未受控。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 标准 6.2.1 程序 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：