编号：0267-2019

不符合项报告

企业名称：宁波净科仪表制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:王元西

不符合事实描述： 查质量部现场使用的型号规格JTS-3CS电子天平未提供出校准证书。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 标准 7.3.2溯源性条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：